## 1. STEKLOVINA
SKLOP 1: STEKLOVINA
IZPOLNI PONUDNIK
Zap. št. | ARTIKEL | zahtevana Kat. št. | kot na primer Kat. št. | Enota pakiranja | (Predvidena) letna količina | Ponujena enota pakiranja | Cena na ponujeno enoto pakiranja (brez DDV v EUR) | Skupaj (brez DDV v EUR) | DDV | Skupaj (z DDV v EUR) | Kataloška številka
1 | Bučka mer.stekl. grad., A 250 mL |  | 013.01.250 ISOLAB | kos | 10
2 | Bučka mer.stekl. grad., A 100 mL |  | 013.01.100 ISOLAB | kos | 20
3 | Bučka mer.stekl. grad., A 500 mL |  | 013.01.500 ISOLAB | kos | 5
4 | Bučka mer.stekl. grad., A 1000 mL |  | 013.01.901 ISOLAB | kos | 5
5 | Bučka mer.stekl. grad., A, širok vrat 10 mL |  | 013.01.010 ISOLAB | kos | 5
6 | Bučka mer.stekl. grad., A 25 mL |  | 013.01.025 ISOLAB | kos | 5
7 | Bučka merilna A, 200 mL |  | 013.01.200 ISOLAB | kos | 5
8 | Bučka s koničnim dnom (Lenz) z obrusom 14/23, 10 mL |  | 030.49.010 ISOLAB | kos | 10
9 | Bučka z okroglim dnom, obrus NS 14,5/23, 10 mL |  | 0600010 WITEG | kos | 5
10 | Bučka z okroglim dnom, obrus NS 14,5/23, 25 mL |  | 0600025 WITEG | kos | 5
11 | Bučka z okroglim dnom, obrus NS 14,5/23, 50 mL |  | 030.02.050 ISOLAB | kos | 5
12 | Bučka z okroglim dnom, obrus NS 29/32, 100 mL |  | 030.02.103 ISOLAB | kos | 5
13 | Bučka z okroglim dnom, obrus NS 29/32, 250 mL |  | 030.02.252 ISOLAB | kos | 5
14 | Steklen pokrovček za obrus dimenzije NS 14/23 |  | Z340561 SIGMA | kos | 5
15 | Steklen pokrovček za obrus dimenzije NS 19/26 |  | Z304611 ALDRICH | kos | 5
16 | Steklen pokrovček za obrus dimenzije NS 29/32 |  | Z304646 ALDRICH | kos | 5
17 | Čaša nizka 50 mL |  | 025.01.050 ISOLAB | kos | 5
18 | Čaša, steklena, nizka 100 mL |  | 025.01.100 ISOLAB | kos | 50
19 | Čaša, steklena, nizka 250 mL |  | 025.01.250 ISOLAB | kos | 10
20 | Čaša, steklena, nizka 600 mL |  | 025.01.600 ISOLAB | kos | 5
21 | Čaša, steklena, ozka 600 mL |  | Z231991 ALDRICH | kos | 10
22 | Čaša, steklena, nizka 1000 mL |  | 025.01.901 ISOLAB | kos | 10
23 | Erlenmajerica z obrusom (1L) |  | 028.01.901 ISOLAB | kos | 5
24 | Erlenmajerice-z obrusom dimenzije NS 29/32, 50 mL |  | 027.01.250 ISOLAB | kos | 5
25 | Erlenmajerice-z obrusom dimenzije NS 29/32, 100 mL |  | GLASSCO PBH010 | kos | 5
26 | Erlenmajerica-ozek vrat (250 mL) |  | 028.01.252 ISOLAB | kos | 20
27 | Erlenmajerice-široki vrat 100 mL |  | SIMAX 1632417106100 | kos | 50
28 | Erlenmajerice 250 mL, z obrusom |  | 028.01.252 ISOLAB | kos | 20
29 | Kapalna steklenica za indikatorje s pokrovčkom z obrusom in kapalko z gumico, 100 mL |  | 5880100 WITEG | kos | 2
30 | Lij ločnik s teflonskim petelinčkom 100 mL |  | 031.02.100 ISOLAB | kos | 6
31 | Lij ločnik s teflonskim petelinčkom 500 mL |  | 031.02.500 ISOLAB | kos | 6
32 | Merilni valj - steklen, visok s plastičnim podnožjem 10 mL |  | 3700001 WITEG | kos | 5
33 | Merilni valj - stekleni, visok s plastičnim podnožjem 25 mL |  | 3700003 WITEG | kos | 10
34 | Merilni valj - stekleni, visok s plastičnim podnožjem 50 mL |  | 3700005 WITEG | kos | 10
35 | Merilni valj - stekleni, visok s plastičnim podnožjem 100 mL |  | 3700010 WITEG | kos | 5
36 | Merilni valj - stekleni, visok s plastičnim podnožjem 250 mL |  | 3700025 WITEG | kos | 5
37 | Palčka steklena, dolžina 20 cm |  |  | kos | 10
38 | Palčka steklena, dolžina 15 cm |  |  | kos | 10
39 | Pipeta steklena, polnilna, certificirana, modra graduacija 1 mL |  | 021.05.001 ISOLAB | kos | 5
40 | Pipeta steklena, polnilna, certificirana, modra graduacija 5 mL |  | 021.05.005 ISOLAB | kos | 5
41 | Pipeta steklena, polnilna, 10 mL |  | 021.05.010 ISOLAB | kos | 5
42 | Pipeta steklena, polnilna, 25 mL |  | 021.05.025 ISOLAB | kos | 5
43 | Pipeta steklena, polnilna, 50 mL |  | 3535500BL WITEG | kos | 5
44 | Pipeta steklena, merilna, modra grad. 5 mL |  | 021.01.005 ISOLAB | kos | 5
45 | Pipeta steklena, merilna, modra grad. 10 mL |  | 021.01.010 ISOLAB | kos | 5
46 | Pipeta steklena, merilna, modra grad. 25 mL |  | 021.01.025 ISOLAB | kos | 5
47 | Stekleni lij premer 8 cm |  |  | kos | 5
48 | Stekleni lij premer 10 cm |  |  | kos | 2
49 | Stekleni lij premer 12 cm |  | 041.01.120 ISOLAB | kos | 2
50 | Urno steklo, premer 6 cm |  |  | kos | 10
51 | Crimp temne viale 1.5 - 2 mL Autosampler viale z belo oznako ND 11 za pisanje |  | 854998 SUPELCO | paket po 100 kos | 3
52 | Crimp aluminium seal N11 with septum PK 100 | 854140 Supelco |  | paket po 100 kos | 10
53 | Viale z belim poljem kot npr. CLEAR CRIMP VIAL 2 mL (z belim poljem za pisanje) |  | 860064 Supelco | paket po 100 kos | 10
54 | 4 mL viale na navoj s polnimi pokrovčki (paket) |  | 243440 Supelco | paket po 100 kos | 5
55 | 1.5 - 2 mL Autosampler svetle viale s poljem za pisanje, na navoj, kompatibilne s pokrovčki pod zap. št. 57 |  | 854165 Supelco | paket po 100 kos | 2
56 | 1.5 - 2 mL Autosampler temne viale s poljem za pisanje, na navoj, kompatibilne s pokrovčki pod zap. št. 57 |  | SU860033 Supelco | paket po 100 kos | 1
57 | Pokrovčki na navoj, ND9 ABZ modri s PTFE / SILICONE septo, za 1.5 - 2 mL viale na navoj | 860019 Supelco |  | paket po 100 kos | 2
58 | Konični vstavki za 2 mL viale (300 - 400 µL) |  | Thermo Scientific National C4010-627L | paket po 100 kos | 3
59 | Viale za shranjevanje vzorcev, steklene, prozorne, 15 mL, zamaškom na navoj s PTFE podlago. Naj bodo ozke, visoke! |  | 27161 Supelco | paket po 100 kos | 5
SKUPAJ PONUDBENA CENA (z DDV) | [9 empty] | 0

## 2. PLASTIKA IN POTROŠNI MATERIA
SKLOP 2: PLASTIKA IN POTROŠNI MATERIAL
IZPOLNI PONUDNIK
Zap. št. | ARTIKEL | zahtevana Kat. št. | kot na primer Kat. št. | Enota pakiranja | (Predvidena) letna količina | Ponujena enota pakiranja | Cena na ponujeno enoto pakiranja (brez DDV v EUR) | Skupaj (brez DDV v EUR) | DDV | Skupaj (z DDV v EUR) | Kataloška številka
1 | Konična centrifugirka, sterilna ali nesterilna, z navojnim zamaškom, SAMOSTOJEČA; 50 mL; |  | BRAND 114822 | kos | 2500
2 | Mikrocentrifugirke, epice, 1,5 mL, prozorne, dobro tesnljive, iz polipropilena, za centrifugiranje do 20.000 obr/min |  | ISOLAB 078.03.002 | kos | 500
3 | Nastavek (tips) za pipete 2-200 μL pakiran v škatlah, po 96 kosov, nesterilni, s snemljivim nosilcem za nastavke |  | Ratiolab 2113602 | škatla po 96 kosov | 30
4 | Nastavek (tips) za pipete 10-1000 μL pakiran v škatlah, po 96 kosov, nesterilni, s snemljivim nosilcem za nastavke |  | Sartorius REF 791000 | škatla po 96 kosov | 30
5 | Pasteurjeva pipeta, plastična, 3 mL |  | Ratiolab 2600111 | kos | 2000
6 | Ščetka za čiščenje večjih laboratorijskih bučk in steklenic, ščetine iz poliamidnih (PA) vlaken; ročaj 460 mm, ščetka (premer x v): 70 x 130 mm |  | ISOLAB 071.02.002 | kos | 10
7 | Ščetka za čiščenje srednjih laboratorijskih bučk in steklenic, ščetine iz poliamidnih (PA) vlaken; ročaj 460 mm, ščetka (premer x v): 50 x 110 mm |  | ISOLAB 071.02.003 | kos | 10
8 | Ščetka za čiščenje manjših laboratorijskih bučk in steklenic , ščetine iz poliamidnih (PA) vlaken; ročaj 380 mm, ščetka (premer x v): 40 x 110 mm |  | ISOLAB 071.02.004 | kos | 10
9 | Krtačke za čiščenje steklovine Φ-10 mm, z volnenim koncem, dolžina vsaj 230 mm |  | NEOLAB 1-1113 | kos | 10
10 | Krtačke za čiščenje steklovine Φ-15 mm, z volnenim koncem, dolžina vsaj 280 mm |  | KEFO 9019035 | kos | 10
11 | Krtačke za čiščenje steklovine Φ-28 mm, z volnenim koncem, dolžina vsaj 300 mm |  | Neolab 1-1116 | kos | 10
12 | Krtačke za čiščenje steklovine Φ-50 mm, brez volnenega konca dolžine vsaj 410 mm |  | Neolab 1-1120 | kos | 10
13 | Brizge plastične 5 ml, za enkratno uporabo |  | Norm-Ject REF 4050-000V0 | kos | 500
14 | Rokavice zaščitne lateks, debelejše, nenapudrane, medium |  | Kimtech SP2110E | 100 kos/pak | 2
15 | Filtri ISO-DISC Nylon 25 mmx0,45 μm |  | MN-729013 | kos | 500
16 | Filter papers Φ 110 - 130 mm, Ashless, fast filtration, for coarse particles |  | Macherey-Nagel REF 201012 | 100 kos/pak | 6
17 | Filter paper circles 100 pieces Φ 110 - 130 mm, 5893 blue ribbon, ashless |  | WHA10300211 ALDRICH | 100 kos/pak | 1
18 | Centrifugirke, 5 mL Microtube |  | Argos Technologies T2076A ali Z688231 SIGMA | kos | 200
19 | Centrifugirka - 15 mL plastična, nesterilna, graduirana, iz polipropilena, s PE pokrovčkom na navoj, RCF do 3000 |  | BRAND 114817 | kos | 500
SKUPAJ PONUDBENA CENA (z DDV) | [8 empty] | #REF!

## 3. KEMIKALIJE IN REAGENTI
SKLOP 3: KEMIKALIJE IN REAGENTI
IZPOLNI PONUDNIK
Zap. št. | ARTIKEL | zahtevana Kat. št. | kot na primer Kat. št. | Enota pakiranja | (Predvidena) letna količina | Ponujena enota pakiranja | Cena na ponujeno enoto pakiranja (brez DDV v EUR) | Skupaj (brez DDV v EUR) | DDV | Skupaj (z DDV v EUR) | Kataloška številka
1 | 2,2,4-Trimethylpentane,Assay (GC) min. 99 % Non-volatile matter max. 0.0005 % Water (Karl Fischer) max. 0.01 % Suitability for residue analysis max. 5 ng/L | 34499 Riedel-de Haen |  | 1 ali 2,5 L | 20 L
2 | Aceton za HPLC, Assay (GC) min. 99.8 % Non-volatile matter max. 0.0005 % Water (Karl Fischer) max. 0.2 % Suitability for residue analysis max. 5 ng/l |  | 34480 Riedel-de Haen | 1 L | 2 L
3 | Acetonitril, čistost: gradient grade | 34851 Sigma Aldrich |  | 1 ali 2,5 L | 30 L
4 | Dietil eter R.G., PURISS. PA, ACS ISO, brez peroksidov, stabiliziran za analizo | 32203 Sigma Aldrich |  | 1 ali 2,5 L | 30 L
5 | Etanol 96% denaturirani, tehnološki |  |  | 2,5 ali 5 L | 50 L
6 | Etanol absolutni z upoštevano trošarino, puriss. p.a., absolute, ≥99.8% (GC) |  | 32221-M Sigma Aldrich | 1 L | 2 L
7 | Ethanol 96 % z upoštevano trošarino!Puriss., analytical specification of Ph. Eur.,BP; 96% (v/v) |  | 24106 Honeywell RDH | 2,5 ali 5 L | 80 L
8 | Heksan, ACS PURISS P.A., pH eur | 32293-M Sigma Aldrich |  | 1 ali 2,5 L | 90 L
9 | Heptan (purum) ZA HPLC | 34873-M Sigma Aldrich |  | 1 ali 2,5 L | 25 L
10 | Petroleter, pH Eur, bp1 ≥90% 40-60°C |  | 32299-M Sigma Aldrich | 1 ali 2,5 L | 10 L
11 | Propionitril, purum, pH Eur | 81900 Sigma Aldrich |  | 1 ali 2,5 L | 5 L
12 | 2-propanol (izopropanol) p.a. ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., čistost ≥ 99,8% | 33539 Sigma Aldrich |  | 1 ali 2,5 L | 10 L
13 | Kalijev hidroksid (peleti) | 30603 Sigma Aldrich |  | 1 kg | 5 kg
14 | Kalijev jodid puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% | 30315-M Sigma Aldrich |  | 100 g | 400 g
15 | Klorovodikova kislina - HCl (37 %) |  | 30721-M Sigma Aldrich | 1 L | 2 L
16 | Metanol for gradient elution, za HPLC, ACS, z manj kot 0,5% vode | 34885 Sigma Aldrich |  | 2,5 ali 5 L | 60 L
17 | Metanol za spektroskopijo uvasol |  | MC-1060020500 | 500 mL | 500 mL
18 | Ocetna kislina, (99-100 %, EXTRA PURE) | 33209 Sigma Aldrich |  | 1 ali 2,5 L | 15 L
19 | pH - indikatorski papirčki 0 - 14 pH |  | MN-92110 | 100 kos/paket | 2 pak
20 | Sodium thiosulfate standard solution,Reag. Ph. Eur., solution (volumetric), 0.1 M | 35245 Fluka |  | 1 L | 1 L
21 | Hexan čistosti za kromatografijo | 34859 Sigma Aldrich |  | 1 ali 2,5 L | 20 L
22 | Natrijev sulfat, brezvodni, pH Eur, REAG. P.A. |  | 31481 Sigma Aldrich | 1 kg | 12 kg
23 | Kalijev hidrogen ftalat, certificiran, certificiran referenčni standard |  | 60357 Sigma Aldrich | do 50 g | 50 g
24 | Kalijev jodat, certificiran, certificiran referenčni standard |  | 60386 Sigma Aldrich | do 50 g | 50 g
25 | Reagent za silaniziranje (HMDS+TMCS+piridin = 3:1:9) | 33038 Sigma Aldrich |  | 20 x 1 mL/pak | 2 pak
26 | Silika gel, grade 60, 70-230 mesh | 288624 Sigma Aldrich |  | 1 kg | 2 kg
27 | Silica gel on TLC plates, 20 x 20 cm | AL-Z293024; SIGMA |  | 25 kos/pak | 5 pak
28 | Lipase from porcine pancreas |  | L3126 Sigma Aldrich | 25 g | 25 g
29 | Holesta-3,5-dien (min. 93%) HPLC | C6012 Sigma Aldrich |  | do 25 mg | 25 mg
30 | Apigenin, čistost ≥ 95% |  | 10798 Sigma Aldrich | 25 mg | 25 mg
31 | Apigenin-7-O-glucoside , čistost ≥ 95% |  | 44692 Sigma Aldrich | 5 mg | 5 mg
32 | Hidroksitirosol, 100 mg, Extrasynthese |  | Extrasynthese 4986 | 50 mg | 50 mg
33 | Verbascoside, čistost ≥99% |  | V4015 SIGMA | 10 mg | 10 mg
34 | 1-Eicosanol, čistost ~98% ali boljša |  | 234494 Sigma Aldrich | 5 g | 10 g
35 | 2-(4-hydroxyphenyl)ethanol, (tyrosol), čistost ≥97% |  | 188255 Sigma Aldrich | 5 g | 5 g
36 | 3-hydroxytyrosol, čistost ≥98% |  | H4291 SIGMA | 25 mg | 25 mg
37 | Dinonadecanoine, čistost ≥95% |  | PC-LA32-1903-8 | do 50 mg | 50 mg
38 | Metil heptadekanoat, čistost ≥99% |  | H4515 SIGMA | do 100 mg | 100 mg
39 | Oleuropein, analytical standard, čistost ≥98% |  | 92167 Sigma Aldrich | 10 mg | 10 mg
40 | Sodium methylate, čistost ≥97% | 8.06538 Sigma Aldrich |  | 250 g | 250 g
41 | tert-butyl methy ether, čistost ≥99,8% |  | 34875 Sigma Aldrich | 1 L | 1 L
42 | Tris (hydroxymethy)-aminomethane, čistost ≥99,8%, |  | 252859 Sigma Aldrich | do 100 g | 100 g
43 | Alpha tocopherol, pharmaceutical secondary standard, Certified Reference Material |  | PHR1031 Sigma Aldrich | do 500 mg | 500 mg
44 | rac-β-Tocopherol solution, 50mg/mL in hexane, analytical standard | Supelco 46401-U |  | ampule of 1 mL | 1 ampula
45 | (+)-y-Tocopherol analytical standard, ampule of 25 mg | Supelco 47785 |  | ampule of 25 mg | 1 ampula
46 | δ-Tocopherol analytical standard, ampule of 100 mg | Supelco 47784 |  | ampule of 100 mg | 1 ampula
47 | Syringic acid, čistost ≥95% | S6881 Sigma Aldrich |  | 5 g | 5 g
48 | Mravljična kislina (FORMIC ACID) puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., >=98% |  | 33015-M EMD MILLIPORE | 1 L | 1 L
49 | Krompirjev škrob za jodometrijo (puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble) |  | 33615 Sigma Aldrich | do 250 g | 250 g
50 | 5alfa-cholestan-3beta-ol | D6128 Sigma Aldrich |  | 10 g | 10 g
51 | Supelclean LC-Si SPE Tube 6mL 1g | 57051 SUPELCO |  | 30 kos/pak | 2 pak
SKUPAJ PONUDBENA CENA (z DDV) | [8 empty] | 0
Opomba:ponudnik si lahko ogleda tehnične zahteve čistosti kemikalij pod zahtevanimi kataloškimi označbami